ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Σημειώστε Χ στο τετράγωνο της σωστής απάντησης.

1.   Από τους σωλήνες θέρμανσης διέρχεται νερό θερμοκρασίας:

    25-35 ο C                35-45 ο C              45-55 ο C              55-65 ο C

2.   Η μέγιστη θερμοκρασία δαπέδου μπορεί να ανέλθει στους:

    20-24 ο C                25-29 ο C              30-34 ο C               35-39 ο C

3.   Η θεωρητικά ιδανική καθ’ ύψος κατανομή των θερμοκρασιών  επιτυγχάνεται με:

    θέρμανση οροφής              θέρμανση δαπέδου

    αεροθέρμανση                   με θερμαντικά σώματα