ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  (φύλλο εργασίας 4)

Σημειώστε με Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο την σωστή συνέχεια της κάθε πρότασης.

1.   Οι θερμοστατικές βαλβίδες ασφαλείας ανοίγουν όταν η θερμοκρασία του νερού πλησιάσει τους :

   α)   80 o C.                 β)   90 o C.                 γ)     100 o C.                δ)    110  o C

2.   Οι θερμοστατικές βαλβίδες υπερθέρμανσης ανοίγουν όταν η θερμοκρασία του νερού ξεπεράσει τους :

   α)   85 o C.                 β)   95 o C.                 γ)     105 o C.                δ)    115  o C

3.   Σε εγκαταστάσεις καύσης που έχει τοποθετηθεί κλειστό δοχείο διαστολής αυτό θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο κατά :   30%             50%            80%            100%

4.   Ο πίνακας ελέγχου στους λέβητες στερεών καυσίμων ρυθμίζει:

  Την ταχύτητα τροφοδοσίας του καυσίμου

  Τους χρόνους ανάφλεξης του καυσίμου

  Την παροχή του αέρα του φυσητήρα

  Όλα τα παραπάνω

5.    Ο κυκλοφορητής του συστήματος LADDOMAT ελέγχεται από:

   Ένα υδροστάτη στον λέβητα

   Από ένα θερμοστάτη χώρου

   Από ένα υδροστάτη στο δοχείο αδρανείας

   Από ένα πυροστάτη στην καμινάδα του λέβητα